Tinción de Superficie para citometría de flujo

Nota: apartar muestra sin teñir para poder hacer los controles de compensación

Para tinción extracelular la concentración de anticuerpo es generalmente 1:100

- Preparar un “Master Mix” con la mezcla de anticuerpo en PBS + 2% FBS con el volumen adecuado.

- Transferir cada muestra a un tubo Eppendorf de 1.5 mL o a un pocillo de una placa de 96 con fondo en “V”.

- Centrifugar y decantar/aspirar.

- Agregar 50 μL del mix a cada tubo/pocillo

- Incubar 30 minutos a 4°C protegido de la luz

- Lavar (350g 7min) con 1mL de PBS + SFB (2%) frío. X2

- Resuspender en 300 L de PBS + 2% FBS si se va a leer la muestra en el día, o de 1% PFA si se leerá al día siguiente.

- Leer en citómetro